## Weather
時刻	Drybulb temperature	Humidity ratio	Nocturnal radiation [W/m2]	Direct normal radiation [W/m2]	Diffuse horizontal radiation [W/m2]
0:00	24.2	0.0134	32	0	0	Drybulb temperature [C] / Humidity ratio [kg/kg(DA)]
1:00	24.1	0.0136	30	0	0
2:00	24.1	0.0134	30	0	0
3:00	24.2	0.0133	29	0	0
4:00	24.3	0.0131	26	0	0
5:00	24.2	0.0134	24	0	0
6:00	24.4	0.0138	24	106	36
7:00	25.1	0.0142	25	185	115
8:00	26.1	0.0142	25	202	198
9:00	27.1	0.0140	25	369	259
10:00	28.8	0.0147	24	427	314
11:00	29.9	0.0149	24	499	340
12:00	30.7	0.0142	24	557	340
13:00	31.2	0.0146	23	522	349
14:00	31.6	0.0140	24	517	319		Solar radiation[W/m2] / Nocturnal radiation[W/m2]
15:00	31.4	0.0145	24	480	277
16:00	31.3	0.0144	24	398	228
17:00	30.8	0.0146	24	255	167
18:00	29.4	0.0142	23	142	87
19:00	28.1	0.0136	23	2	16
20:00	27.5	0.0136	24	0	0
21:00	27.1	0.0135	26	0	0
22:00	26.6	0.0136	25	0	0
23:00	26.3	0.0140	23	0	0

## Zone
	West perimeter	West interior	East perimeter	East interior	West perimeter	West interior	East perimeter	East interior
0:00	31.4	31.4	31.5	31.8	0	0	0	0
1:00	31.2	31.4	31.5	31.8	0	0	0	0
2:00	31.1	31.3	31.5	31.8	0	0	0	0
3:00	31	31.3	31.4	31.8	0	0	0	0
4:00	30.9	31.2	31.3	31.7	0	0	0	0
5:00	30.8	31.2	31.3	31.6	0	0	0	0
6:00	30.7	31.1	31.2	31.6	0	0	0	0
7:00	30.8	31.1	31.2	31.6	0	0	0	0
8:00	26	26	26	26	1432	1731	1288	1917
9:00	26	26	26	26	1406	1573	1169	1754
10:00	26	26	26	26	1503	1550	1159	1735
11:00	26	26	26	26	1599	1544	1162	1733
12:00	26	26	26	26	1692	1553	1175	1744
13:00	26	26	26	26	1774	1575	1194	1763
14:00	26	26	26	26	1842	1605	1216	1787
15:00	26	26	26	26	1871	1636	1236	1808
16:00	26	26	26	26	1886	1663	1250	1824
17:00	26	26	26	26	1866	1679	1256	1830
18:00	26	26	26	26	1789	1681	1252	1824
19:00	26	26	26	26	1697	1667	1240	1805
20:00	31.6	30.8	30.9	31.2	0	0	0	0
21:00	31.9	31.2	31.4	31.6	0	0	0	0
22:00	31.8	31.3	31.5	31.7	0	0	0	0
23:00	31.7	31.4	31.5	31.8	0	0	0	0
			Drybulb temperature[C]

			Sensible heat load[W]

## MultiRoom
	West perimeter	West interior	East perimeter	East interior	West perimeter	West interior	East perimeter	East interior
0:00	31.2	31.7	31.4	31.7	0	0	0	0
1:00	31.1	31.7	31.4	31.7	0	0	0	0
2:00	31	31.6	31.4	31.7	0	0	0	0
3:00	30.9	31.6	31.3	31.6	0	0	0	0
4:00	30.8	31.5	31.3	31.6	0	0	0	0
5:00	30.7	31.4	31.2	31.5	0	0	0	0
6:00	30.7	31.3	31.2	31.5	0	0	0	0
7:00	30.8	31.3	31.1	31.5	0	0	0	0
8:00	26	26	26	26	1439	1800	1273	1870
9:00	26	26	26	26	1419	1660	1174	1728
10:00	26	26	26	26	1516	1648	1164	1710
11:00	26	26	26	26	1608	1657	1167	1708
12:00	26	26	26	26	1693	1683	1180	1720
13:00	26	26	26	26	1763	1721	1199	1740
14:00	26	26	26	26	1819	1763	1220	1765
15:00	26	26	26	26	1835	1803	1239	1788
16:00	26	26	26	26	1839	1833	1252	1804
17:00	26	26	26	26	1812	1848	1258	1812
18:00	26	26	26	26	1731	1846	1254	1806
19:00	26	26	26	26	1637	1823	1241	1788
20:00	31.4	31.3	30.9	31.2	0	0	0	0
21:00	31.7	31.6	31.3	31.5	0	0	0	0
22:00	31.6	31.7	31.4	31.6	0	0	0	0
23:00	31.6	31.7	31.4	31.7	0	0	0	0
			Drybulb temperature[C]

			Sensible heat load[W]