## 温度分布の推移1
	Wall Temp.1	Wall Temp.2	Wall Temp.3	Wall Temp.4	Wall Temp.5	Wall Temp.6	Wall Temp.7	Heat transfer[W]	Outlet temp. of fluid[C]
0:00	20	20	20	19.8	19.5	18.8	17.6
	20	20	20	19.5	18.7	17.7	16.1			Temperature [C] / Heat transfer[W]
	20	20	20	19.1	17.9	16.8	15.2
	20	20	20	18.7	17.2	16	14.5
	20	20	20	18.4	16.5	15.4	13.9
	20	20	19.9	18.1	15.9	14.8	13.5
0:30	20	20	19.9	17.8	15.4	14.4	13.2
	20	20	19.9	17.6	15	14	12.9
	20	20	19.9	17.4	14.6	13.7	12.6
	20	20	19.9	17.2	14.3	13.4	12.4
	20	20	19.9	17	14	13.2	12.2
	20	19.9	19.8	16.9	13.8	13	12.1
1:00	20	19.9	19.8	16.8	13.6	12.8	12
	20	19.9	19.8	16.7	13.5	12.7	11.9
	20	19.9	19.8	16.6	13.3	12.6	11.8
	20	19.9	19.8	16.6	13.2	12.5	11.7
	19.9	19.9	19.8	16.5	13.1	12.4	11.6
	19.9	19.9	19.7	16.4	13	12.3	11.6
1:30	19.9	19.9	19.7	16.4	12.9	12.2	11.5
	19.9	19.9	19.7	16.4	12.9	12.2	11.5
	19.9	19.9	19.7	16.3	12.8	12.1	11.4
	19.9	19.8	19.7	16.3	12.8	12.1	11.4
	19.9	19.8	19.7	16.3	12.7	12.1	11.4
	19.9	19.8	19.6	16.2	12.7	12	11.4
2:00	19.9	19.8	19.6	16.2	12.7	12	11.4
	19.9	19.8	19.6	16.2	12.6	12	11.3
	19.9	19.8	19.6	16.2	12.6	12	11.3
	19.9	19.8	19.6	16.1	12.6	12	11.3
	19.8	19.8	19.6	16.1	12.6	11.9	11.3
	19.8	19.7	19.6	16.1	12.6	11.9	11.3
2:30	19.8	19.7	19.5	16.1	12.6	11.9	11.3
	19.8	19.7	19.5	16.1	12.5	11.9	11.3
	19.8	19.7	19.5	16.1	12.5	11.9	11.3
	19.8	19.7	19.5	16.1	12.5	11.9	11.3
	19.8	19.7	19.5	16.1	12.5	11.9	11.3
	19.8	19.7	19.5	16	12.5	11.9	11.3
3:00	19.8	19.7	19.5	16	12.5	11.9	11.2
	19.8	19.6	19.5	16	12.5	11.9	11.2
	19.8	19.6	19.4	16	12.5	11.9	11.2
	19.7	19.6	19.4	16	12.5	11.9	11.2
	19.7	19.6	19.4	16	12.5	11.9	11.2
	19.7	19.6	19.4	16	12.5	11.9	11.2
3:30	19.7	19.6	19.4	16	12.5	11.9	11.2
	19.7	19.6	19.4	16	12.5	11.8	11.2
	19.7	19.6	19.4	16	12.5	11.8	11.2
	19.7	19.6	19.4	16	12.5	11.8	11.2
	19.7	19.5	19.3	15.9	12.5	11.8	11.2
	19.7	19.5	19.3	15.9	12.5	11.8	11.2
4:00	19.7	19.5	19.3	15.9	12.4	11.8	11.2
	19.7	19.5	19.3	15.9	12.4	11.8	11.2
	19.7	20	19.8	16	12.4	11.8	11.2	-1780	29.1
	19.8	20.4	20.2	16.1	12.5	11.8	11.2	-1659	29.2
	20	20.8	20.6	16.3	12.5	11.8	11.2	-1560	29.3
	20.2	21.1	21	16.4	12.5	11.9	11.2	-1477	29.3
4:30	20.4	21.4	21.4	16.6	12.6	11.9	11.2	-1405	29.3
	20.6	21.7	21.7	16.8	12.6	11.9	11.3	-1343	29.4
	20.8	22	22	17	12.7	12	11.3	-1286	29.4
	21	22.3	22.3	17.2	12.7	12	11.3	-1235	29.4
	21.2	22.5	22.6	17.4	12.8	12	11.3	-1189	29.5
	21.4	22.7	22.8	17.5	12.8	12.1	11.4	-1146	29.5
5:00	21.6	23	23.1	17.7	12.9	12.1	11.4	-1105	29.5
	21.7	23.2	23.3	17.9	13	12.2	11.4	-1068	29.5
	21.9	23.4	23.5	18	13	12.2	11.5	-1033	29.5
	22.1	23.6	23.8	18.2	13.1	12.3	11.5	-999	29.5
	22.3	23.7	23.9	18.3	13.2	12.3	11.5	-968	29.6
	22.4	23.9	24.1	18.5	13.2	12.4	11.6	-938	29.6
5:30	22.6	24.1	24.3	18.6	13.3	12.4	11.6	-910	29.6
	22.7	24.2	24.5	18.7	13.3	12.5	11.6	-884	29.6
	22.8	24.4	24.6	18.8	13.4	12.5	11.6	-859	29.6
	23	24.5	24.8	19	13.4	12.5	11.7	-835	29.6
	23.1	24.6	24.9	19.1	13.5	12.6	11.7	-812	29.6
	23.2	24.8	25.1	19.2	13.6	12.6	11.7	-791	29.6
6:00	23.3	24.9	25.2	19.3	13.6	12.7	11.7	-770	29.7
	23.4	25	25.3	19.4	13.6	12.7	11.8	-751	29.7
	23.5	25.1	25.4	19.4	13.7	12.7	11.8	-733	29.7
	23.6	25.2	25.5	19.5	13.7	12.8	11.8	-715	29.7
	23.7	25.3	25.6	19.6	13.8	12.8	11.8	-698	29.7
	23.8	25.4	25.7	19.7	13.8	12.8	11.9	-683	29.7
6:30	23.9	25.5	25.8	19.8	13.9	12.9	11.9	-668	29.7
	24	25.6	25.9	19.8	13.9	12.9	11.9	-654	29.7
	24.1	25.7	26	19.9	13.9	12.9	11.9	-640	29.7
	24.1	25.7	26.1	20	14	12.9	11.9	-627	29.7
	24.2	25.8	26.2	20	14	13	12	-615	29.7
	24.3	25.9	26.2	20.1	14	13	12	-603	29.7
7:00	24.3	25.9	26.3	20.1	14	13	12	-592	29.7
	24.4	26	26.4	20.2	14.1	13	12	-582	29.7
	24.4	26.1	26.4	20.2	14.1	13	12	-572	29.7
	24.5	26.1	26.5	20.3	14.1	13.1	12	-563	29.7
	24.5	26.2	26.5	20.3	14.1	13.1	12	-554	29.8
	24.6	26.2	26.6	20.4	14.2	13.1	12	-545	29.8
7:30	24.6	26.3	26.6	20.4	14.2	13.1	12.1	-537	29.8
	24.7	26.3	26.7	20.4	14.2	13.1	12.1	-529	29.8
	24.7	26.4	26.7	20.5	14.2	13.1	12.1	-522	29.8
	24.8	26.4	26.8	20.5	14.2	13.2	12.1	-515	29.8
	24.8	26.4	26.8	20.5	14.3	13.2	12.1	-509	29.8
	24.8	26.5	26.9	20.6	14.3	13.2	12.1	-502	29.8
8:00	24.9	26.5	26.9	20.6	14.3	13.2	12.1	-496	29.8
	24.9	26.6	26.9	20.6	14.3	13.2	12.1	-491	29.8
	24.9	26.6	27	20.7	14.3	13.2	12.1	-485	29.8
	24.9	26.6	27	20.7	14.3	13.2	12.1	-480	29.8

## 温度分布の推移2
	Wall temp. 1	Wall temp. 2	Wall temp. 3	Wall temp. 4	Wall temp. 5	Wall temp. 6	Wall temp. 7	Heat storage
0:00	32.6	34.5	34.9	33.3	31.3	29.9	27.8	-1300		Wall temperature [C]] / Heat storage [kJ]
	31.3	33.8	34.7	31.7	28.4	26.9	25	-2303
	30.4	33.2	34.4	30.6	26.5	25.2	23.7	-3157
	29.7	32.7	34.1	29.9	25.3	24.2	22.9	-3918
	29.2	32.2	33.7	29.4	24.6	23.6	22.4	-4617
	28.7	31.7	33.4	29	24.2	23.2	22.2	-5269
	28.3	31.3	33	28.6	23.9	22.9	22	-5884
	27.9	30.9	32.6	28.3	23.6	22.8	21.8	-6469
	27.6	30.5	32.2	28.1	23.5	22.6	21.8	-7029
	27.3	30.1	31.9	27.8	23.3	22.5	21.7	-9032
	27.1	30	31.8	27.8	23.3	22.5	21.6	-9551
	26.9	29.8	31.8	27.7	23.2	22.4	21.6	-10056
	26.7	29.7	31.8	27.7	23.2	22.4	21.6	-10550
	26.6	29.6	31.7	27.7	23.2	22.4	21.6	-11036
	26.5	29.6	31.7	27.7	23.2	22.4	21.6	-11515
	26.4	29.5	31.7	27.7	23.2	22.4	21.6	-11988
	26.3	29.4	31.6	27.6	23.1	22.4	21.6	-12457
	26.3	29.4	31.6	27.6	23.1	22.3	21.6	-12921
6:00	26.2	29.3	31.6	27.6	23.1	22.3	21.6	-13382
	26.2	29.3	31.5	27.6	23.1	22.3	21.5	-13840
	26.1	29.2	31.5	27.6	23.1	22.3	21.5	-14295
	26.1	29.2	31.4	27.6	23.1	22.3	21.5	-14748
	26	29.1	31.4	27.5	23.1	22.3	21.5	-15198
	26	29.1	31.4	27.5	23.1	22.3	21.5	-15646
	26	29	31.3	27.5	23.1	22.3	21.5	-16092
	26	29	31.3	27.5	23.1	22.3	21.5	-16536
	25.9	28.9	31.3	27.5	23.1	22.3	21.5	-16978
	25.9	28.9	31.2	27.5	23.1	22.3	21.5	-17418
	25.9	28.9	31.2	27.4	23.1	22.3	21.5	-17857
	25.8	28.8	31.2	27.4	23.1	22.3	21.5	-18293
	25.8	28.8	31.1	27.4	23	22.3	21.5	-18728
	25.8	28.8	31.1	27.4	23	22.3	21.5	-19161
	25.8	28.7	31	27.4	23	22.3	21.5	-19593
	25.7	28.7	31	27.4	23	22.3	21.5	-20023
	25.7	28.6	31	27.3	23	22.3	21.5	-20451
	25.7	28.6	30.9	27.3	23	22.3	21.5	-20878
12:00	25.7	28.6	30.9	27.3	23	22.2	21.5	-21303
	25.6	28.5	30.9	27.3	23	22.2	21.5	-21726
	25.6	28.5	30.8	27.3	23	22.2	21.5	-22148
	25.6	28.5	30.8	27.3	23	22.2	21.5	-22569
	25.6	28.4	30.8	27.2	23	22.2	21.5	-22987
	25.6	28.4	30.7	27.2	23	22.2	21.5	-23405
	25.5	28.4	30.7	27.2	23	22.2	21.5	-23820
	25.5	28.3	30.7	27.2	23	22.2	21.5	-24235
	25.5	28.3	30.6	27.2	22.9	22.2	21.5	-24647
	25.5	28.3	30.6	27.1	22.9	22.2	21.5	-25059
	25.5	28.3	30.6	27.1	22.9	22.2	21.5	-25468
	25.4	28.2	30.5	27.1	22.9	22.2	21.5	-25877
	25.4	28.2	30.5	27.1	22.9	22.2	21.4	-26284
	25.4	28.2	30.5	27.1	22.9	22.2	21.4	-26689
	25.4	28.1	30.4	27.1	22.9	22.2	21.4	-27093
	25.3	28.1	30.4	27	22.9	22.2	21.4	-27496
	25.3	28.1	30.4	27	22.9	22.2	21.4	-27897
	25.3	28	30.3	27	22.9	22.2	21.4	-28296
18:00	25.3	28	30.3	27	22.9	22.1	21.4	-28695
	25.3	28	30.3	27	22.9	22.1	21.4	-29092
	25.2	27.9	30.2	26.9	22.9	22.1	21.4	-29487
	25.2	27.9	30.2	26.9	22.8	22.1	21.4	-29881
	25.2	27.9	30.2	26.9	22.8	22.1	21.4	-30274
	25.2	27.9	30.1	26.9	22.8	22.1	21.4	-30666
	25.2	27.8	30.1	26.9	22.8	22.1	21.4	-31056
	25.2	27.8	30.1	26.8	22.8	22.1	21.4	-31444
	25.1	27.8	30	26.8	22.8	22.1	21.4	-31832
	25.1	27.7	30	26.8	22.8	22.1	21.4	-32218
	25.1	27.7	30	26.8	22.8	22.1	21.4	-32438
	25	27.5	29.6	26.5	22.7	22.1	21.4	-32819
	25	27.3	29.2	26.3	22.7	22	21.3	-33193
	24.9	27.1	28.9	26	22.6	21.9	21.3	-33561
	24.8	26.9	28.6	25.8	22.5	21.9	21.2	-33919
	24.7	26.7	28.3	25.6	22.4	21.8	21.2	-34268
	24.6	26.5	28	25.4	22.3	21.7	21.2	-34608
	24.4	26.4	27.7	25.2	22.2	21.7	21.1	-34939
0:00	24.3	26.2	27.5	25	22.1	21.6	21.1	-35259
	24.2	26	27.2	24.8	22.1	21.6	21	-35570
	24.1	25.8	27	24.7	22	21.5	21	-35872
	23.9	25.6	26.8	24.5	21.9	21.4	21	-36164
	23.8	25.4	26.5	24.4	21.9	21.4	20.9	-36448
	23.7	25.3	26.3	24.2	21.8	21.3	20.9	-36722
	23.6	25.1	26.1	24.1	21.7	21.3	20.9	-36988
	23.5	24.9	25.9	23.9	21.7	21.3	20.8	-37245
	23.4	24.8	25.7	23.8	21.6	21.2	20.8	-37495
	23.3	24.6	25.5	23.7	21.6	21.2	20.8	-37736
	23.2	24.5	25.4	23.6	21.5	21.1	20.8	-37970
	23.1	24.3	25.2	23.5	21.5	21.1	20.7	-38196
	23	24.2	25	23.3	21.4	21.1	20.7	-38415
	22.9	24.1	24.9	23.2	21.4	21	20.7	-38628
	22.8	23.9	24.7	23.1	21.3	21	20.7	-38833
	22.7	23.8	24.6	23	21.3	21	20.6	-39032
	22.6	23.7	24.4	22.9	21.2	20.9	20.6	-39224
	22.5	23.6	24.3	22.8	21.2	20.9	20.6	-39410
6:00	22.4	23.4	24.1	22.7	21.2	20.9	20.6	-39590
	22.4	23.3	24	22.7	21.1	20.8	20.6	-39765
	22.3	23.2	23.9	22.6	21.1	20.8	20.5	-39934
	22.2	23.1	23.7	22.5	21.1	20.8	20.5	-40097
	22.1	23	23.6	22.4	21	20.8	20.5	-40255
	22.1	23	23.5	22.3	21	20.7	20.5	-40445
	22.1	22.9	23.5	22.3	21	20.7	20.5	-40596
	22	22.9	23.4	22.2	20.9	20.7	20.5	-40744
	22	22.9	23.3	22.2	20.9	20.7	20.5	-40890
	22	22.8	23.3	22.1	20.9	20.7	20.4	-41034
	24.1	24.4	24.4	24.3	25.3	26.1	27.1	-38030
	25.1	25.5	25.3	25.3	26.6	27.2	28	-36505
	25.9	26.4	26.1	26.1	27.5	28	28.6	-35147
	26.7	27.3	26.9	26.7	28	28.4	28.9	-33924
	27.3	28	27.7	27.3	28.5	28.8	29.1	-32817
	27.9	28.7	28.3	27.8	28.8	29	29.3	-31810
	28.4	29.3	29	28.3	29	29.2	29.5	-30893
	28.9	29.8	29.6	28.7	29.2	29.4	29.6	-30056
12:00	29.3	30.3	30.1	29.1	29.4	29.6	29.7	-27954
	29.6	30.5	30.2	29.2	29.6	29.6	29.8	-27195
	29.9	30.7	30.2	29.3	29.6	29.7	29.8	-26460
	30.1	30.9	30.3	29.3	29.7	29.7	29.8	-25746
	30.3	31	30.3	29.3	29.7	29.8	29.8	-25049
	30.4	31.1	30.4	29.4	29.7	29.8	29.9	-24367
	30.6	31.2	30.4	29.4	29.7	29.8	29.9	-23698
	30.6	31.3	30.5	29.4	29.7	29.8	29.9	-23040
	30.7	31.4	30.5	29.4	29.8	29.8	29.9	-22394
	30.8	31.5	30.6	29.5	29.8	29.8	29.9	-21757
	30.9	31.5	30.6	29.5	29.8	29.8	29.9	-21130
	30.9	31.6	30.7	29.5	29.8	29.8	29.9	-20511
	31	31.6	30.7	29.5	29.8	29.9	29.9	-19900
	31	31.7	30.8	29.6	29.8	29.9	29.9	-19297
	31.1	31.8	30.8	29.6	29.8	29.9	29.9	-18702
	31.1	31.8	30.9	29.6	29.8	29.9	29.9	-18114
	31.1	31.9	30.9	29.6	29.8	29.9	29.9	-17533
	31.2	31.9	31	29.7	29.9	29.9	29.9	-16959
18:00	31.2	31.9	31	29.7	29.9	29.9	29.9	-16392
	31.2	32	31.1	29.7	29.9	29.9	29.9	-15831
	31.3	32	31.1	29.8	29.9	29.9	29.9	-15276
	31.3	32.1	31.1	29.8	29.9	29.9	29.9	-14728
	31.3	32.1	31.2	29.8	29.9	29.9	30	-14186
	31.3	32.2	31.2	29.8	29.9	29.9	30	-13649
	31.4	32.2	31.3	29.9	29.9	29.9	30	-13118
	31.4	32.2	31.3	29.9	29.9	30	30	-12593
	31.4	32.3	31.4	29.9	30	30	30	-12074
	31.5	32.3	31.4	29.9	30	30	30	-11560
	31.5	32.3	31.4	30	30	30	30	-11051
	31.5	32.4	31.5	30	30	30	30	-10548
	31.5	32.4	31.5	30	30	30	30	-10050
	31.5	32.4	31.6	30	30	30	30	-9556
	31.6	32.5	31.6	30.1	30	30	30	-9068
	31.6	32.5	31.6	30.1	30	30	30	-8585
	31.6	32.5	31.7	30.1	30	30	30	-8107
	31.6	32.6	31.7	30.2	30.1	30	30	-7633
0:00	31.7	32.6	31.8	30.2	30.1	30	30	-7164
	31.7	32.6	31.8	30.2	30.1	30.1	30	-6699
	31.7	32.7	31.8	30.2	30.1	30.1	30	-6240
	31.7	32.7	31.9	30.3	30.1	30.1	30	-5784
	31.7	32.7	31.9	30.3	30.1	30.1	30.1	-5333
	31.8	32.7	32	30.3	30.1	30.1	30.1	-4886
	31.8	32.8	32	30.3	30.1	30.1	30.1	-4444
	31.8	32.8	32	30.4	30.1	30.1	30.1	-4302
	31.8	33	32.5	30.7	30.2	30.2	30.1	-3875
	31.9	33.2	32.9	31.1	30.3	30.2	30.1	-3478
	32	33.3	33.3	31.4	30.4	30.3	30.2	-3110
	32.1	33.5	33.6	31.7	30.6	30.4	30.3	-2770
	32.2	33.7	33.9	31.9	30.7	30.5	30.3	-2457
	32.3	33.8	34.1	32.1	30.8	30.6	30.4	-2170
	32.4	34	34.4	32.3	30.9	30.6	30.4	-1906
	32.5	34.1	34.6	32.5	30.9	30.7	30.4	-1664
	32.6	34.2	34.8	32.6	31	30.7	30.5	-1442
	32.6	34.3	34.9	32.8	31.1	30.8	30.5	-1239
6:00	32.7	34.4	35.1	32.9	31.1	30.8	30.5	-1053
	32.8	34.5	35.2	33	31.2	30.9	30.6	-883
	32.9	34.6	35.4	33.1	31.2	30.9	30.6	-727
	32.9	34.7	35.5	33.2	31.3	30.9	30.6	-584
	33	34.8	35.6	33.3	31.3	31	30.6	-454
	33.1	34.9	35.7	33.3	31.3	31	30.7	-335
	33.1	34.9	35.7	33.4	31.4	31	30.7	-226
	33.2	35	35.8	33.5	31.4	31	30.7	-127
	33.2	35	35.9	33.5	31.4	31.1	30.7	-36
	33.3	35.1	36	33.6	31.4	31.1	30.7	47
	33.3	35.1	36	33.6	31.5	31.1	30.7	123
	33.3	35.2	36.1	33.7	31.5	31.1	30.7	192
	33.4	35.2	36.1	33.7	31.5	31.1	30.7	255
	33.4	35.3	36.2	33.7	31.5	31.1	30.7	313
	33.4	35.3	36.2	33.8	31.5	31.1	30.8	366
	33.4	35.3	36.2	33.8	31.5	31.1	30.8	414
	33.5	35.4	36.3	33.8	31.6	31.2	30.8	458
	33.5	35.4	36.3	33.8	31.6	31.2	30.8	498
12:00	33.5	35.4	36.3	33.9	31.6	31.2	30.8	535
	33.5	35.4	36.4	33.9	31.6	31.2	30.8	568
	33.5	35.4	36.4	33.9	31.6	31.2	30.8	599
	33.5	35.5	36.4	33.9	31.6	31.2	30.8	627
	33.6	35.5	36.4	33.9	31.6	31.2	30.8	652
	33.6	35.5	36.4	33.9	31.6	31.2	30.8	675
	33.6	35.5	36.5	34	31.6	31.2	30.8	697
	33.6	35.5	36.5	34	31.6	31.2	30.8	716
	33.6	35.5	36.5	34	31.6	31.2	30.8	734
	33.6	35.5	36.5	34	31.6	31.2	30.8	750
	33.6	35.5	36.5	34	31.6	31.2	30.8	765
	33.6	35.5	36.5	34	31.6	31.2	30.8	778
	33.6	35.6	36.5	34	31.6	31.2	30.8	791
	33.6	35.6	36.5	34	31.6	31.2	30.8	802
	33.6	35.6	36.5	34	31.6	31.2	30.8	812
	33.6	35.6	36.6	34	31.6	31.2	30.8	822
	33.6	35.6	36.6	34	31.7	31.2	30.8	830
	33.7	35.6	36.6	34	31.7	31.2	30.8	838
18:00	33.7	35.6	36.6	34	31.7	31.2	30.8	845
	33.7	35.6	36.6	34	31.7	31.2	30.8	852